国内公开比选文件

项目名称：生米镇铁路村拆迁安置房项目一标段消防检测

项目编号：JXZC2023-03-G013

比选人：南昌红江实业发展有限公司（公章）

招标代理机构：江西中昌工程咨询监理有限公司（公章）

二〇二三年三月

目  录

第一章 比选公告	3

第二章 参选人须知	5

第三章 评审办法	13

第四章 项目需求	16

第五章 参选文件格式	18

- 比选公告

江西中昌工程咨询监理有限公司受南昌红江实业发展有限公司的委托，就生米镇铁路村拆迁安置房项目一标段消防检测（项目编号：JXZC2023-03-G013 ）进行国内公开比选，欢迎符合资格条件的参选人参与比选。

- 一、项目清单：

| 项目编号 | 项目名称 | 数量 （单位） | 项目需求 | 招标控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JXZC2023-03-G013 | 生米镇铁路村拆迁安置房项目一标段消防检测 | 1项 | 详见“第四章 项目需求” | 357850.16 元 |

二、招标范围：本项目的消防检测服务（包括但不限于完成消防检测，配合完成消防建审及消防验收工作）。

三、项目地点：南昌市红谷滩区。

四、服务期限：收到检测指令后15日历天提交检测报告。

五、检测费的支付：配合完成消防建审并取得合格的消防意见书后支付至暂定合同价的30%，完成消防验收并取得消防合格意见书后支付至结算价的100%，结算价按图审后的建筑面积乘以中标单价为准。

- 六、参选人资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.拟派项目负责人具有二级及以上（含二级）注册消防工程师资格；

7.法律、行政法规规定的其他条件：

7.1提供法定代表人授权委托书（或法定代表人证明资料）原件及被授权人（或法定代表人）身份证复印件；

7.2投标人被“信用中国”列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动；

7.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

7.4本项目不接受联合体投标。

七、 投标文件组成（一正四副）：

具体详见《比选文件》中“第三章 评审办法”。

投标文件须用密封袋密封并加盖公章，否则招标人有权取消投标资格。

- 八、比选文件的获取：

有意向的参选人自行在南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站（网址：http://www.hgtct.com）下载比选文件。

- 九、递交参选文件截止时间及比选地点：

1、递交参选文件截止时间和比选时间为2023年4月10日9时30分（北京时间）。

2、比选地点：南昌市红谷滩新区丰和中大道1318号南昌建设大厦718开标室。

- 十、联系方式：

比选人名称：南昌红江实业发展有限公司

比选人地址：南昌市红谷滩区会展路545号

联  系  人：罗女士      电  话：0791-88390887

招标代理机构名称：江西中昌工程咨询监理有限公司

详细地址：南昌市红谷滩区丰和中大道1318号南昌建设大厦

联  系  人：王磊     电 话：13907088100

邮    箱:zbdl@zcec.com.cn

## 参选人须知

| 参选人须知前附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称：生米镇铁路村拆迁安置房项目一标段消防检测 项目编号：JXZC2023-03-G013 |
| 2 | 比选人名称：南昌红江实业发展有限公司 比选人地址：南昌市红谷滩区会展路545号 联 系 人：罗女士 电 话：0791-88390887 |
| 3 | 招标代理机构：江西中昌工程咨询监理有限公司 地 址：南昌市红谷滩区丰和中大道1318号南昌建设大厦 联 系 人：王磊 电 话：13907088100 |
| 4 | 参选人资格要求：详见“第一章 比选公告” |
| 5 | 比选范围：详见“第一章 比选公告” |
| 6 | 参选有效期：自比选之日起90个日历日内保持有效。 |
| 7 | 服务期限：收到检测指令后15日历天提交检测报告。 |
| 8 | 不统一组织现场踏勘。有意向的参选人自行踏勘。 |
| 9 | 不统一组织比选答疑会，参选人自行下载比选文件后，对比选文件如有疑问，应在递交参选文件截止时间前，将提疑文件（加盖单位公章）扫描件发送至jxfmf2022@163.com；比选人（或招标代理机构）收到提疑文件后及时作出答复，答复中不标明问题的来源；比选文件的答疑将以书面形式发布在南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站（网址：http://www.hgtct.com），比选文件的答疑作为比选文件的组成部分；逾期不予办理。 |
| 10 | 递交参选文件截止时间：详见“第一章 比选公告” |
| 11 | 比选时间及地点：详见“第一章 比选公告” |
| 12 | 参选人应确保资格证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由参选人自行承担。 |
| 13 | 参选人如有提供虚假材料、恶意竞争，经查实，比选人将取消其参选资格，并保留追究法律责任的权利。中选单位未在规定的时间内与比选人签订合同等行为，比选人将取消其中选资格，并保留追究法律责任的权利。 |
| 14 | 中选人在领取中选通知书时，向招标代理机构一次性支付（代理报酬的金额或收取比例按比选人与招标代理机构签订的《招标代理合同》约定执行）。 |
| 15 | 参选文件份数：壹正肆副。 |

## 参选人须知正文

- 1. 适用范围

1.1 本比选文件仅适用于本比选公告中所述工程、货物、服务的采购。

- 2. 定义

2.1 “比选人”是指提出比选项目的法人或其他组织。

比选人名称：南昌红江实业发展有限公司

2.2 “招标代理机构”系指接受比选人委托，从事招标代理业务的企业法人。

招标代理机构名称：江西中昌工程咨询监理有限公司

2.3 “参选人”是指向比选人提交参选文件的参选人。

- 3. 资金落实情况：已落实。

- 4．参选人资格条件：详见“第一章 比选公告”。

- 5. 参选费用

5.1 不论参选的结果如何，参选人应自行承担所有与准备和参加参选有关的全部费用。招标代理机构和比选人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 6. 参选人代表

6.1 指全权代表参选人参加参选活动并签署参选文件的人。如果参选人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

二、 比选文件

- 7. 比选文件构成

7.1 要求提供的工程、货物、服务有关的比选过程和合同条款在比选文件中均有说明。比选文件共五章，各章的内容如下：

第一章 比选公告

第二章 参选人须知

第三章 评审办法

第四章 项目需求

第五章 参选文件格式

7.2 除非有特殊要求，比选文件不单独提供工程、货物、服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，参选人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 8. 比选文件的答疑

8.1 不统一组织比选答疑会。参选人自行下载比选文件后，对比选文件如有疑问，应在递交参选文件截止时间前，将提疑文件（加盖单位公章）扫描件发送至指定电子邮箱。比选人（或招标代理机构）收到提疑文件后及时作出答复，答复中不标明问题的来源。

8.2 比选文件的答疑将以书面形式发布在南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站（网址：http://www.hgtct.com），比选文件的答疑作为比选文件的组成部分。

8.3 为使参选人准备参选时有充分时间对比选文件的答疑部分进行研究，比选人有权推迟递交参选文件截止时间。

- 9. 比选文件的修改

9.1 递交参选文件截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，比选人均可对比选文件进行修改。

9.2 比选文件的修改将以书面形式发布在南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站（网址：http://www.hgtct.com），比选文件的修改作为比选文件的组成部分。

9.3 为使参选人准备参选时有充分时间对比选文件的修改部分进行研究，比选人有权推迟递交参选文件截止时间。

三、 参选文件的编制

- 10. 提示

10.1 参选人应认真阅读比选文件的全部内容，不按比选文件要求提供的参选文件和资料，可能导致其参选作无效参选处理。参选人应尽可能提供满足或优于比选文件要求的相关材料及优惠措施，以便比选人选择最优的参选人。

- 11. 参选文件计量单位

11.1参选文件中所使用的计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

- 12. 参选文件的构成

12.1　参选文件由下列部分构成：详见 “第五章附件（参选文件格式）”

- 13. 证明参选人合格和资格的文件

13.1 参选人应提供证明其合格和资格的证明文件（见“第一章 比选公告”中“六、参选人资格要求”要求提供的材料”）。

13.2 其他资格证明文件。

- 14. 证明工程、货物、服务符合比选文件规定的文件

14.1 参选人应提交其工程、货物、服务符合比选文件规定的证明，作为参选文件的一部分。

14.2工程、货物、服务与比选文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1) 工程、货物、服务主要内容的详细说明。

2）对照比选文件工程、货物、项目需求，逐条说明所提供工程、货物、服务已对比选文件作出了实质性响应。

3）商务条款的偏差和例外。

- 15. 参选报价

15.1 参选报价应是比选文件所约定的比选范围内全部工作内容的价格体现。

15.2 参选人工程投资估算价超出比选人本项目计划投资额为无效响应。

15.3 参选报价方式：

比选人设定的招标控制总价 357850.16 元，参选人参选报价不得超过招标控制总价和单价，否则按无效响应处理。

15.4 工程收费的调整

本工程结算价按图审后的建筑面积乘以中标单价为准。

参选人应充分考虑市场环境和施工要素价格的变化，施工中属工程项目比选范围内的费用不得调整。并应认真考虑自身商务标中参选风险以及中选后自身的经济承受能力，合理确定利润，自主进行报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

- 16. 参选有效期

16.1 参选有效期为自比选之日起90个日历日内保持有效。参选有效期不足的参选将被视为非响应性参选作无效参选处理。

16.2 在特殊情况下，比选人可延长参选有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。参选人可以拒绝接受延期要求，同意延长有效期的参选人不能修改其参选文件。

- 17.参选文件的签署及规定

17.1 参选文件份数详见“参选人须知前附表”，本项目纸质版参选文件请标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2 本项目纸质版参选文件的正副本必须打印，并由参选人加盖公章和法定代表人（或经正式授权的代表）在本项目纸质版参选文件上签章（或签字）。

17.3 本项目纸质版参选文件不得涂改和增删，如有修改，必须由本项目纸质版参选文件签字人签字或盖章，本项目纸质版参选文件加盖骑缝公章的视为每页均加盖了公章。

17.4 本项目纸质版参选文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参选人负责。

17.5 电报、电传、传真形式的参选概不接受。

四、 参选文件的递交

- 18. 参选文件的密封及标记

18.1 参选人应将参选文件按正、副本分别装订成册（正本一份，副本肆份），在每个文本封面上标明“正本、副本”，以及项目名称、项目编号、参选人名称等内容。

18.2 参选人应将参选文件（正本一份，副本肆份）装入文件袋中，且在文件袋上正面标明注明参选单位名称、比选公告或比选邀请书中指明的项目名称、项目编号和“在此项目开标截止时间之前不得启封”的字样， 参选文件袋要加以密封，要在文件袋加盖签章（公章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

18.3 纸质参选文件的正本需打印或用不退色墨水书写，否则其投标无效。参选文件的副本可采用正本的复印件，并在封面和骑缝处加盖公章。

18.4 任何行间插字、涂改和增删处应由法定代表人或委托代理人签字和加盖公章，否则其投标无效。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的参选文件可能被认定为无效的投标。

- 19. 参选截止时间

19.1 参选文件（含原件）必须在比选公告规定的递交参选文件截止时间前送达指定的比选地点。

19.2 招标代理机构推迟参选递交参选文件截止时间的，应以书面形式通知所有参选人。在这种情况下，招标代理机构、比选人和参选人受递交参选文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的递交参选文件截止时间。

- 20. 迟交的参选文件

20.1 参选文件未按比选文件要求签署、密封及标记的，以及在递交参选文件截止时间以后送达的参选文件（含原件），招标代理机构有权拒收。

- 21. 参选文件的修改和撤回

21.1 在递交参选文件截止时间前，参选人可以书面形式提出修改或撤回其参选文件。

21.2 参选人修改或撤回参选文件的书面材料，须密封送达比选人，同时应在封皮上标明“参选文件修改”或“参选文件撤回通知”字样。

21.3 从递交参选文件截止时间至参选有效期期满这段时间内，参选人不得撤回其参选文件。

五、 比选及评审

- 22. 比选要求及程序

22.1招标代理机构在比选公告中规定的时间、地点主持公开比选活动。

22.2 比选时，招标代理机构将宣读参选人名称、参选报价内容。招标代理机构将做比选记录，只有比选时唱出的参选声明，在评审时才予以考虑。

22.3比选程序详见“第三章 评审办法”。

- 23. 参选的澄清

23.1　在评审期间，可要求参选人对其参选文件进行澄清，但澄清不得对参选价格等实质内容做任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

- 24. 参选的评价

24.1　评审小组将按照“第三章 评审办法”的规定，对参选文件进行评价和比较。

24.2　依据相关规定组建的比选小组在评审时，除根据第15条款的规定考虑参选人的参选报价之外，还要考虑以下因素：

1）参选文件中申报的付款方式和条件的偏差；

2）工程、货物、服务的水平和能力；

3）工程、货物、服务的质量及适用性。

24.3比选小组认为参选人的报价明显低于其他通过（资格）符合性评审参选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；参选人不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效参选处理。

- 25. 比选小组和评审方法

25.1评审由依照有关规定组建的比选小组负责。

25.2评审方法详见“第三章 评审办法”。

25.3参选人所有申报材料须完整和如实填写，弄虚作假一经发现，将取消其参选资格，并报有关部门严肃处理。

- 26. 与招标代理机构和比选人的接触

26.1 除按本须知规定的外，从递交参选文件截止时间起至授予合同期间，参选人不得就其参选有关的事项与招标代理机构、比选人、比选小组接触。

26.2 参选人试图对比选小组的评审、评价、比较或授予合同的决定施加任何影响，都可能导致其参选无效。

六、 授予合同

- 27.中选候选人公示

27.1评审结束经比选人确认后，比选人将在南昌市红谷滩城市投资集团有限公司网站（网址：http://www.hgtct.com）公示中选候选人，公示期为1日。参选人对评审结果有异议的，应当在公示期间以书面形式（法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章）提出。

27.2如果中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，比选人将取消其中选资格，并有权根据排名依次确定中选候选人。依次确定的中选候选人与比选人预期差距较大，或者对比选人明显不利的，比选人可以拒绝补充中选候选人。

- 28．最终审查

28.1 比选人有权对中选候选人进行现场考察和对比复核，如发现存在任何弄虚作假情形的，比选人有权取消其中选资格。

28.2 最终审查工作如需参选人配合，参选人必须无条件配合。否则，比选人有权取消其中选资格。

28.3 如果中选候选人提供虚假材料和文件骗取中选的，比选人有权取消其中选资格。

- 29.更改实际工作量的权利

29.1 比选人有权对“第四章 项目需求”中规定的内容予以增加或减少。

- 30.接受和拒绝任何或所有参选的权利

30.1比选人保留在任何时候，接受或拒绝任何参选的权利，以及取消比选并拒绝所有参选的权利，对因此而受影响的参选人不承担任何责任。

- 31．中选通知书

31.1中选人确定后，招标代理机构向中选人发出中选通知书。

- 32．签订合同

32.1比选人与中选人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据比选文件、参选文件、答疑、修改、评审过程中有关文件等签订合同。

32.2若中选人接到中选通知书后，借故否认参选时已承诺的条件而拒绝签订合同，比选人将取消其中选资格，并有权根据排名依次确定中选候选人。依次确定的中选候选人与比选人预期差距较大，或者对比选人明显不利的，比选人可以拒绝补充中选候选人。

- 33．招标代理费

33.1中选人在领取中选通知书时，向招标代理机构一次性支付（代理报酬的金额或收取比例按比选人与招标代理机构签订的《招标代理合同》约定执行）。

33.2 招标代理服务费只收现金、转账、支票、汇票。

- 异议受理

- 34．异议受理

34.1异议受理机构：江西中昌工程咨询监理有限公司,电话：0791-83875036/13907088100。

由单位授权委托人携带本人身份证、授权委托书、异议材料送达比选人，企业法定代表人自行前往的应提供本人身份证、企业法定代表人身份证明，否则不予受理。

- 第三章 评审办法（综合评分法）

比选小组应当按照比选文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的参选文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，比选小组根据参选文件分别对每个参选人的参选文件中技术及商务响应情况进行评审；比选小组成员打分时不得协商，应独立完成。

- 一、评分方法:综合评分法（100分）

- 二、评标标准：（保留两位小数，四舍五入）

分值构成（100分） ： 投标报价：（30分）、商务评审（35分）、技术评审（35 分）。

专家对技术部分独立评标计分，所有专家的评分的平均值，为该投标人技术部分最终得分（计算结果精确到小数点后二位）。

| （资格）符合性评审 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审点 | 评审内容 | 评审结论 |
| 投标人资格 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 评审依据：营业执照复印件加盖投标人公章。 |  |
|  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 评审依据：提供承诺函原件加盖公章。 |  |
|  | 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 评审依据：提供承诺函原件加盖公章。 |  |
|  | 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 评审依据：提供承诺函原件加盖公章 |  |
|  | 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 评审依据：提供承诺函原件加盖公章。 |  |
|  | 6、拟派项目负责人具有二级及以上（含二级）注册消防工程师资格 评审依据：提供资格证书复印件加盖公章 |  |
|  | 7、提供法定代表人授权委托书（或法定代表人证明资料）原件及被授权人（或法定代表人）身份证复印件 评审依据：提法定代表人授权委托书原件或法定代表人证书复印件加盖公章。 |  |
|  | 8、投标人被“信用中国”列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动 |  |
|  | 9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动 |  |
|  | 10、本项目不接受联合体投标 |  |

评标细则

| 价格 评分 30分 | 本项目招标控制价：357850.16元 投标人投标报价得分的计算： 评标基准价=所有有效投标总报价的算术平均值，投标总报价不得超过本项目招标控制总价（单项报价也不得超过招标控制单价），否则按否决投标处理。 投标人总报价每高于评标基准价1个百分点（1%）扣 0.02 分， 每低于评标基准价1个百分点（1%）扣 0.01 分，不足 1%按直线插入法计算，最终计算得分四舍五入精确到小数点后两位。 计算公式如下： 当投标人报价高于评标基准价时：30-[（投标报价/基准价）-1]×100×0.02 当投标人报价低于评标基准价时：30-[1-（投标报价/基准价）]×100×0.01 备注：评标委员会依据评审规定认定其低于其个别成本报价竞标，评标委员会可以询标，要求该投标人当时、当场提供相关证明材料，并作出书面说明。询标后，不能合理说明理由或不能提供相关证明材料或拒绝澄清、说明和补正的，评标委员会应认定该投标人低于成本报价竞争,其投标应当予以否决。 |
| --- | --- |
| 商务 评分 30分 | 1.业绩（15分） 投标人开标前36个月（不含开标当月、以合同签订时间为准），每承担过一个消防设施检测服务项目业绩，得5分，满分15分。 评审依据：提供合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 2.项目负责人（5分） 拟派本项目项目负责人具有国家一级注册消防工程师，得5分，二级注册消防工程师，得2分。 评审依据：提供相关证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 3.团队服务人员（5分） 拟投入本项目（除项目负责人、技术负责人外）检测人员具有中级（含）以上建（构）筑物消防员资格，每提供一人得2.5分，满分5分。 评分依据：提供人员证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 4.企业信用：（5分） 投标人获得AAA级信用单位认证的，得5分 投标人获得AA级信用单位认证的，得3分 投标人获得A级信用单位认证的，得2分 评审依据：提供相关证明文件复印件并加盖公章，不提供不得分。 |
| 技术 评分 40分 | 1.检测服务方案内容齐全，能满足本工程项目的所有要求，优得10-8分，良得7-5分，合格得4-3分，未提供或不符合不得分。 本项满分10分。 2.检测服务保证质量措施，能满足本工程项目的所有要求，优得10-8分，良得7-5分，合格得4-3分，未提供或不符合不得分。 本项满分10分。 3.检测服务保证安全措施内容齐全，能满足本工程项目所有要求，优得10-8分，良得7-5分，合格得4-3分，未提供或不符合不得分。 本项满分10分。 4.检测服务有明确的进度计划保证措施，能满足本工程项目所有要求，优得10-8分，良得7-5分，合格得4-3分，未提供或不符合不得分。 本项满分10分。 （评分依据：投标文件中提供的服务方案。） |

说明：评标委员会的组成：在江西中昌工程咨询监理有限公司评标专家库中随机抽取3人，评标专家组根据比选文件对各投标人的投标文件中产品技术响应情况、商务与服务响应情况进行评审和综合评估并打分；评标专家组成员打分时不得协商，应独立完成。未满足比选文件要求的投标文件不予打分；根据评标专家组的综合打分结果，得出预中标人排序。综合评分相等时，以报价较低者优先；报价也相同时，以技术标得分高者优先；技术标得分也相等的，由招标人通过抽签的方式确定。

抽签的方式为：抽签以手工抽取序号球的方式进行，先由投标人代表按标书递交签到顺序抽取各投标人对应的序号球，再由招标人随机从所有按上款规定并列第一的投标人的对应序号球中抽取出一个，被抽中序号所对应的投标人即为中标候选人。

- 第四章 项目需求

- 一、招标控制价

本项目招标控制价：238566.77㎡*1.5元/㎡=357850.16元，本控制价不作为结算依据，结算价按图审后的建筑面积乘以中标单价为准，投标人的投标总价及投标单价均不得超过本项目招标控制总价及单价。

二、技术需求服务

1）配合完成消防建审工作。

2）为本项目提供消防技术咨询服务，参与并处理施工过程中与消防技术相关的所有问题，对重大技术问题提出处理意见和建议。

3) 参加本工程的设备调试及整个设备系统的联动调试，并对联动性能指标提出意见，协助发包人进行消防自验收，提交相关消防查验报告。

4）完成本项目的消防检测服务，包含但不限于在消防验收主管部门对工程验收之前完成各类消防检测报告，上报消防验收主管部门完成审批，取得消防验收合格意见书等。

二、商务要求

1、招标范围：本项目的消防检测服务（包括但不限于完成消防检测，配合完成消防建审及消防验收工作）。

2、项目地点：南昌市红谷滩区。

3、招标控制价：357850.16元。

4、服务期限：收到检测指令后15日历天提交检测报告。

5、检测费的支付：配合完成消防建审并取得合格的消防意见书后支付至暂定合同价的30%，完成消防验收并取得消防合格意见书后支付至结算价的100%，结算价按图审后的建筑面积乘以中标单价为准。

6、报价方式：以人民币报价，投标总价包括但不限于按甲方要求完成消防检测，配合完成消防建审及消防验收全部服务内容，至本工程取得消防验收合格意见书所需的所有费用和应缴纳的一切税费。投标报价中所报单价为固定中标单价，固定中标单价在合同执行过程中是固定不变的，不因市场物价、国家政策等因素的变动而调整。

7、结算方式：结算价=固定中标单价×实际完成工程量（按图审后的建筑面积据实结算)。

6、误期赔偿费：

1）如果服务商没有按照合同规定或未在采购人同意延长的时间内完成服务范围内容的，每延期一天，按合同总金额的 0.5％交付违约金。但违约赔偿费的最高限额为合同总金额的 10％。如果服务商在达到最高限额后仍不能交付的，采购人可终止合同，因此产生的一切经济损失由服务商承担。

2、服务商不能交付检测报告时，服务商向甲方偿付合同款总额 10％的违约金。

- 第五章  参选文件格式

- 正本/副本

- 参 选 文 件

- 项目名称：

- 项目编号：

- 参选人：                             （章）

- 法定代表人：                         （章）

- 联系人：              电话：

- 投递日期：       年      月       日

- 1、参选函

致：  （比选人）

根据贵方为(项目名称)工程(项目编号)比选采购货物及服务的参选邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（参选人名称、地址）提交下述参选文件。在此，我方声明如下：

- 参选函

- 参选承诺书

- 开标一览表

- 开标一览明细表（如有）

- 技术要求响应/偏离表

- 商务要求响应/偏离表

- 资格证明文件

- 按比选文件参选人须知和服务需求要求提供的有关文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附参选价格表中规定的应提交和交付的货物参选总价为（注明币种，并用文字和数字表示的参选总价）。

2、参选人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3、参选有效期为参选最终截止之日起90日历日。

4、如果在规定的开标时间后，参选人在参选有效期内撤回参选，其参选作无效处理。

5、参选人已详细地阅读了全部比选文件及其附件，包括第/（编号、补遗书）（如果有的话）。我们已完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、参选人同意提供按照贵方可能要求的与其参选有关的一切数据或资料。

7、与本参选有关的一切正式往来信函请寄：

参选人名称：                （盖章）

法定代表人盖章（或被授权人签字）：

日   期：

- 2、参选承诺书

（比选人）   ：

为了充分体现公平竞争、诚信参选行为，我单位对参与                     项目的参选作出如下承诺：

1 、严格遵守国家相关法律、法规，没有围标、串标、资质挂靠等违法、违规行为，所投入的管理、人员等均为我公司正式在职人员；

2 、提供的资质等证明材料真实、合法、有效；

3、不参与不正当竞争，不向参选人、代理机构、比选人、比选小组等行贿以谋取不正当利益；

4、严格按照比选文件、参选文件约定签订合同，不将中选项目违法分包、转包、转租；

5、主动接受业主等监督，如有违反，接受相应处罚，直至被追究法律责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

联系电话（手机号码）：

年   月   日

（注：此承诺书由参选人法定代表人亲笔签署或盖法定代表人的章，并加盖单位公章）

- 3、开标一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 项目名称 | 生米镇铁路村拆迁安置房项目一标段消防检测 |
| --- | --- |
| 项目面积（平方米） | 238566.77 |
| 投标报价单价 （元/平方米） | 大写： 小写： |
| 投标报价总价（元）： | 大写： 小写： |
| 工期： |  |
| 备注：1.本项目采用固定单价报价，包含但不限于人工、材料、机械、税金等一切费用；2.本项目面积为暂定面积，最终结算价按图审后的建筑面积乘以中标单价为准；3.本项目以人民币报价，单价单位为元/平方米，总价单位为元，精确到小数点后两位。 |  |

参选人：                     （盖单位章）

法定代表人或被授权人：                    （签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 4、开标一览明细表（如有）

注：参选人按照控制价内容填写各分项费用，且单价和总价不得超过控制价单价和总价。

- 5、技术要求响应/偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| ## 序号 | ## 比选文件技术要求 | ## 参选文件实际技术要求及响应 | ## 响应/偏离 | ## 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  |  |  |
| ## ．．． |  |  |  |  |

参选人：                     （盖单位章）

法定代表人或被授权人：                   （签字或盖章）

日期：   年    月    日

- 6、商务要求响应/偏离表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 内容 | 比选文件的商务要求 | 参选文件的商务要求 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参选人：                     （盖单位章）

法定代表人或被授权人：                   （签字或盖章）

日期：   年    月    日

- 7、资格证明文件

参与本项目参选的参选人提交的证明文件应能够证明自己有资格参加参选，并说明中选后具备履行合同的能力。确保下述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由参选人自行承担。所有复印件或扫描件必须加盖公章。

7.1 具有独立承担民事责任的能力；

7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.6拟派项目负责人具有二级及以上（含二级）注册消防工程师资格；

7.7法律、行政法规规定的其他条件：

7.7.1提供法定代表人授权委托书（或法定代表人证明资料）原件及被授权人（或法定代表人）身份证复印件；

7.7.2投标人被“信用中国”列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动；

7.7.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

7.7.4本项目不接受联合体投标。

7.1具有独立承担民事责任的能力

（提供参选人的合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只须提供营业执照副本复印件加盖公章，如分公司参与投标的，必须提供总公司授权分公司投标的授权函。）

7.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。）

致：（比选人）

我公司声明有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，特此声明！

本公司对上述承诺真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承诺相应法律责任。

特此承诺！

公司名称:

法定代表人或被授权人签字：

日期：

7.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（提供具备履行合同的相关设备和专业技术能力的承诺函。）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（格式）

致：（比选人）

我公司                 （公司名称）参加贵方组织的           （项目名称、项目编号）的参选活动，我方承诺：我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

本公司对上述承诺真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承诺相应法律责任。

特此承诺。

参选人名称：（公章）

日期：      年     月    日

7.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函）

具有依法缴纳税收和社会保障资金承诺函（格式）

致：（比选人）

我公司声明有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，特此声明！如我公司提供虚假信息，将承担虚假响应及违约的全部责任，并按《中华人民共和国民法典》相关法律、法规规定接受处罚）。

特此承诺！

公司名称:

法定代表人或被授权人签字：

日期：

7.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录

（提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录的承诺函）

参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式）

致：（比选人）：

我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

特此承诺！

参选人名称：（公章）

日期：       年     月    日

7.6拟派项目负责人具有二级及以上（含二级）注册消防工程师资格

（提供拟派项目负责人二级及以上（含二级）注册消防工程师资格证书复印件加盖公章。）

7.7.1提供法定代表人授权委托书（或法定代表人证明资料）原件及被授权人（或法定代表人）身份证

(提供法定代表人证书或法定代表人授权委托书、被授权人身份证复印件加盖公章。）

法定代表人授权书（格式）

致：（比选人）

（参选单位全称）法定代表人  （姓名）  授权（参选单位代表姓名）为参选单位代表，代表本公司参加贵处组织的  （项目名称，项目编号） 比选活动，全权代表我方处理参选过程的一切事宜。参选单位代表在参选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。参选单位代表无转委托权。特此授权。

参选人名称：   (全称并加盖公章)

参选人法定代表人：     （签字或盖章）

日期：

附：

全权代表姓名：

职       务 ：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

法定代表人身份证、被授权人身份证（原件扫描件）

7.7.2投标人被“信用中国”列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动；

【提供截图加盖公章】

7.7.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的采购活动；

7.7.4本项目不接受联合体参选。

（提供声明函）

声明函（格式）

致：（比选人）：

我公司声明不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目的参选活动。

我公司不是联合体参选。

特此声明！

参选人名称：（公章）

日期：       年     月    日

- 8、参选人情况一览表

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  | 网址/邮箱 |  |
| 企业性质 |  |  |  | 成立时间 |  |  |
| 营业热照号 |  |  |  | 注册资金 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 银行帐号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |

填表须知：参选人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和有效的。

参选人：                     （盖单位章）

法定代表人或被授权人：                   （签字或盖章）

日期：   年    月    日

- 9、关于资格的声明函

## 致：（比选人）

## 关于贵方（项目名称、项目编号）参选邀请，本签字人愿意参加参选，提供比选文件中规定的货物和服务，并证明提交参选文件和说明是准确的和真实的。

参选人：                     （盖单位章）

法定代表人或被授权人：                   （签字或盖章）

- 10、相关方案

1）相关方案；

2）参选人认为有必要提供的其他有关材料及相关评分材料。

（由参选人自行填写）

- 11、成功案例一览表（格式自拟）

参选人（公章）：

参选人法定代表人或被授权人签字：

日期：

附：成功案例相关资料（例如：合同等）复印件加盖公章。

12 、参选人认为需要提供的其他材料