预 算 编 制 说 明

一、工程概况：

工程名称：江西省儿童医院西侧临时停车场工程-劳务

工程地点：江西省儿童医院西侧临时停车场

二、本预算根据“江西省省儿童医院西侧临时停车场工程”施工图计算工程量。

三、本清单预算依据《建设工程工程量清单计价规范（GB50854-2013）》及《江西省建设工程计价办法》（赣建价【2015】18号）；《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》（2006版）及其配套的《费用定额》。

四、材料价格：采用南昌2023年6月份材料信息价，材料当期没有信息价的采用江西省市场价。

五、本工程取费：相应取费，建设地点为市区。

六、工日单价：执行关于调整江西省建设工程定额综合工日的单价通知（赣建价（2020）5号文）；建筑、安装、市政工程定额综合工日单价100元/工日，装饰定额综合工日单价117元/工日。

七、增值税税率按赣建价〔2019〕1号文调整，劳务税率按3%计取。

- 八、计算范围及计算方法：

1、土石方工程余方弃置运距暂按10km，结算按实际调整；

2、排水沟长度按图纸计算；

3、图纸标注电缆(ZC-YJV5*10)100米，暂计入，结算按实际调整；

4、未注明抹灰砂浆按20mm厚1：3水泥砂浆计算，结算按实际调整；

5、未注明砌筑砂浆按水泥砂浆M7.5考虑，结算按实际调整；

6、预拌混凝土C25信息价包含泵送费，结算按实际调整；

7、人行道块料铺设250*200*60植草砖暂按彩色植草砖计算，结算按实际调整。